## 1
別紙第９号様式
特定建築物維持管理報告書
（ 年度分） 年 月 日
特定建築物 名称 | [8 empty] | 特定建築物 所有者等
特定建築物 所在地
建築物 環境衛生 管理技術者 |  | 氏名 | [6 empty] | 兼任する特定建築物 |  |  |  | 有 |  | ・ | 無
|  | 電話番号 | [6 empty] | 登録業の監督者兼務 |  |  |  | 有 |  | ・ | 無
| 飲料水の種類 |  |  |  |  | 飲用･炊事用･浴用･手洗用 |  |  |  |  | 給湯器の湯(中央式)
洗浄装置付便器用･その他（ ）
| 水源 |  |  |  |  | 上水道水･専用水道水 |  |  |  |  | 上水道水･専用水道水
[6 empty] | その他の井水･その他（ ） |  |  |  |  | その他の井水･その他（ ）
| 受水槽 |  | 有効容量 | [6 empty] | ㎥ | [6 empty] | ㎥
|  |  | 型式 |  |  | 床上型 ・ 床下型 |  |  |  |  | 床上型 ・ 床下型
飲料水の管理 | 給水方式 |  |  |  |  | 上水道直結方式・高置水槽方式 |  |  |  |  | 上水道直結方式・高置水槽方式
[6 empty] | 加圧ポンプ方式・その他（ ） |  |  |  |  | 加圧ポンプ方式・その他（ ）
| 残留塩素 （写添付） |  | 検査結果 |  |  | 適合 ・ 不適合 |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合 （55度以上の場合は検査省略可能）
| 水質検査 （写添付） |  | 検査年月日 |  |  | 前期（ ・ ・ ） 後期（ ・ ・ ） |  |  |  |  | 前期（ ・ ・ ） 後期（ ・ ・ ）
|  |  | 前期 | 検査結果 |  | 適合 ・ 不適合（ ） |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合（ ）
|  |  |  | 検査項目 |  | １６項目 ・ 省略項目 |  |  |  |  | １６項目 ・ 省略項目
|  |  | 後期 | 検査結果 |  | 適合 ・ 不適合（ ） |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合（ ）
|  |  |  | 検査項目 |  | １６項目 ・ 省略項目 |  |  |  |  | １６項目 ・ 省略項目
| トリハロメタン類12項目 |  | 検査年月日 |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ） |  |  |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ）
| （写添付） |  | 今回の検査結果 |  |  | 適合 ・ 不適合（ ） |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合（ ）
| 有機化学物質 7項目(地下水） |  | 検査年月日 |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ） |  |  |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ）
| （写添付） |  | 今回の検査結果 |  |  | 適合 ・ 不適合（ ） |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合（ ）
| 貯水槽(貯湯槽)の清掃 |  | 清掃年月日 |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ） |  |  |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ）
| 給水用防錆剤（写添付） |  |  |  |  | 使用の有無 |  | 有（ ） ・ 無
[6 empty] | 水質検査 |  | 適合 ・ 不適合（ ）
| 簡易専用水道についての検査 | [6 empty] | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ）
注）飲料水とは，飲用その他生活用（炊事用，浴用（旅館の大浴場は除く），手洗用，洗浄装置付便器用，給湯器用など）の水です。
注）水源別に３つ以上の飲料水系統がある場合は，２枚以上に分けて作成してください。
雑用水の管理 | 種別 | 飲料系統 との別 |  |  | 使用水の種類 |  |  |  | 残留塩素 (1回/7日) (写添付) | pH･臭気･外観 (1回/7日) (写添付) |  | 大腸菌 (1回/2月) (写添付) |  | 濁 度 (1回/2月) (写添付) |  | 雑用水槽の点検
| 散水・修 景・清掃 | 同系統 |  |  | 上水道水･専用水道水 |  |  |  | 適 合 | 適 合 |  | 適 合 |  | 適 合 |  | 有・無
|  | 別系統 |  |  | その他の井水･その他（ ） |  |  |  | 不適合 | 不適合 |  | 不適合 |  | 不適合
| 水洗便所 | 同系統 |  |  | 上水道水･専用水道水 |  |  |  | 適 合 | 適 合 |  | 適 合 |  |  |  | 有・無
|  | 別系統 |  |  | その他の井水･その他（ ） |  |  |  | 不適合 | 不適合 |  | 不適合
| その他の 雑用水 | 同系統 |  |  | 上水道水･専用水道水 |  |  |  | 適 合 | [6 empty] | 有・無
|  | 別系統 |  |  | その他の井水･その他（ ） |  |  |  | 不適合
注）使用水が，次に該当する場合は検査対象外です。①上水道水 ②専用水道の水 ③旅館で浴場水と同系統の水

## 2
空気環境の測定 | 設備の種類 | [5 empty] | 空気調和設備・機械換気設備・その他（ ）
| 測定項目 | [5 empty] | 測 定 結 果 | [9 empty] | 不適合の場合の |  |  | 改善措置後
[7 empty] | 測定箇所数 |  |  |  | 適合箇所数 |  |  | 適合率(％) |  |  | 改善措置方法 |  |  | の状況
| 測定結果（写添付） | 浮遊粉じんの量
一酸化炭素の含有率
二酸化炭素の含有率
温度
相対湿度
気流
ホルムアルデヒド
(新築･増築，大規模修繕･模様替時)
注）空気調和設備，機械換気設備であれば，個別制御方式であっても測定は必要です。
空調設備等の管理 | 使用水 |  | 冷却塔 |  | 飲料系統との別 |  |  |  | 同系統 ・ 別系統 |  |  |  |  | 水質検査（写添付） |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合
[5 empty] | 水 源 |  |  |  | 上水道水・専用水道水・その他の井水・その他（ ）
|  |  | 加湿装置 |  | 飲料系統との別 |  |  |  | 同系統 ・ 別系統 |  |  |  |  | 水質検査（写添付） |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合
[5 empty] | 水 源 |  |  |  | 上水道水・専用水道水・その他の井水・その他（ ）
| 点検回数 |  | 冷却塔・冷却水 | [11 empty] | 回／月
|  |  | 加湿装置 | [11 empty] | 回／月
|  |  | 空調設備内の排水受け | [11 empty] | 回／月
| 清掃回数 |  | 冷却塔 | [11 empty] | 回／月 |  |  | 清掃年月日 | ・ ・
|  |  | 冷却水の水管 | [11 empty] | 回／月 |  |  |  | ・ ・
|  |  | 加湿装置 | [11 empty] | 回／月 |  |  |  | ・ ・
注）使用水が飲料系統と別系統の場合は，飲料水と同様の水質検査が必要です。
注）上水道水とは、水道法第３条第２項に規定する水道から供給される水のことです。
排水の管理 | 雑排水槽の清掃 | [6 empty] | 回／年 | 清掃年月日 | ・ ・ | [7 empty] | ・ ・
| 汚水槽の清掃 | [6 empty] | 回／年 |  | ・ ・ | [7 empty] | ・ ・
| 排水管の清掃 | [6 empty] | 回／年 |  | ・ ・ | [7 empty] | ・ ・
| 粗集器の清掃 | [6 empty] | 回／年 |  | ・ ・ | [7 empty] | ・ ・
清掃 | 日常の掃除 | [6 empty] | 回／日
| 大掃除 | [6 empty] | 回／年 | 大掃除年月日 |  |  |  | ・ ・ | [5 empty] | ・ ・
ねずみ等の防除 | 種 別 |  |  | 生 息 |  | 調査回数 |  |  | 調査年月日 | [5 empty] | 薬剤を使用した場合 | 使用薬剤 |  |  |  | 主成分
| ねずみ |  |  | 有・無 |  |  |  | 回／年 | ・ ・ |  |  | ・ ・
| ゴキブリ |  |  | 有・無 |  |  |  | 回／年 | ・ ・ |  |  | ・ ・
| チョウバエ |  |  | 有・無 |  |  |  | 回／年 | ・ ・ |  |  | ・ ・
| ハエ・カ |  |  | 有・無 |  |  |  | 回／年 | ・ ・ |  |  | ・ ・
※ 報告期間等
① この報告書は，４月１日から翌年３月３１日までの維持管理についての報告です。
② 提出期限は，毎年１回，５月３１日までです。
③ 該当しない項目は，斜線を引いてください。
④ 記載欄が不足した場合は，２枚以上に分けて作成してください。