様式５

埋設管事故別添資料

１　通報状況

　・販売事業者がいつ事故を知ったか　　　　年　　月　　日（　）　：

　・行政機関（総合振興局等）への通報　　　年　　月　　日（　）　：

２　事故の原因

　・埋設管（配管又は供給管）が腐食又は損傷した原因

　・ＬＰガスの室内や地下ピット等へのＬＰガス流入経路

３　事故に係る建築物等の状況

　・建築年月　　　年　　月

４　埋設管（配管又は供給管）等の設置状況

　・埋設管（配管又は供給管）の配管図（事故に係る建築物との位置関係や

配管経路、ガス漏えい検知装置及び絶縁継ぎ手の設置個所も明示すること）

別添のとおり

　・埋設管（配管又は供給管）の材質、防食措置の有無及び設置年月

　　ア　材質

　　イ　防食措置の有無

　　ウ　設置年月

　・腐食防止対策の状況（電気的絶縁継ぎ手の設置の有無及び設置場所）

　・ガス漏えい検知装置（漏えい検知装置の種類は埋設管マニュアル改訂版Ｐ１５～Ｐ１６参照のこと）の有無及び種類、作動状況

５　埋設管（配管又は供給管）に係る事故前の維持管理状況等

　・埋設管管理台帳の記載状況

　・定期自主漏えい試験（１年に１回）の直近の実施状況及び結果

　・腐食測定器を用いた測定の実施状況（埋設管維持管理マニュアル改訂版に

より対象となるものに限る）

　・事故発生前に埋設管改善に係る要請等を行っていた場合の要請状況

　　（要請年月日及び内容）

６　事故発生建築物等の緊急時連絡、対応状況（緊急保安台帳により確認）

　・過去の通報状況

　・通報等があった場合の対応状況

７　販売店の今後の対応（改善予定、改善方法）