## 表紙
特定建築物等事務処理要領
（昭和５６年１０月 １日 衛施第 ７９５ 号通知）
（平成１６年 ３月２６日 循環第１０７７４号通知）
（平成２３年 １月２５日 健全第５３６７号通知）
（平成２６年 ３月３１日 食衛第１３２６号通知）
（令和 ２年 ２月 ３日 食衛第１２８４号通知）
（令和 ３年 ３月３０日 食衛第１３６３号通知）
北 海 道 保 健 福 祉 部

## p1･2
特定建築物等事務処理要領
第１ 趣 旨
特定建築物の取扱いは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則（昭
和56年北海道規則第38号。以下「細則」という。）に定めるもののほか、この要領の定
めるところによる。
第２ 特定建築物の取扱い
１ 特定建築物の届書について
(1) 細則別記第１号様式の「特定建築物の構造設備の概要」の欄は、別紙第１号様式に
より別紙とすること。
(2) 特定建築物届書を受理した場合には、別紙第２号様式により届出者に受理書を交付
するとともに、届出の内容を別紙第３号様式の特定建築物台帳に記載し、別紙第１号
様式の写しを添付して保管すること。
２ 特定建築物届出事項の変更について
細則別記第２号様式の特定建築物届出事項変更届書を受理した場合は、特定建築物
の所有者の変更、特定建築物環境衛生管理技術者の変更、用途の変更等を特定建築物
台帳に記載して保管すること。
３ 特定建築物の適用除外について
細則別記第２号様式その２により特定建築物適用除外届書を受理した場合には、特
定建築物の使用の廃止、用途の変更等を特定建築物台帳に記載して整理すること。
４ 特定建築物の立入検査について
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第11条第１項に基づく立入検査は、
原則３年に１回以上計画的に行うこと。ただし、建築物環境衛生技術管理者未選任及
び建築物の環境衛生に問題がある施設については、この期間に必要に応じて立入検査
を行うこと。
また、新規届出の特定建築物については、届出受理後速やかに立入検査を行うこと。
(2) 立入検査は、別紙第６号様式の立入検査項目表により行うこと。
(3) 立入検査の施設において、建築物環境衛生の維持管理上不適切な事項がある場合に
は、必要に応じ別紙第７号様式の特定建築物維持管理指導票により特定建築物の所有
者等に交付して指導すること。
(4) 立入検査における指示事項については、速やかに改善させるとともに、特定建築物
所有者等から別紙第８号様式の特定建築物指導事項改善報告書を保健所長に提出させ
ること。
なお、速やかに改善することができない場合には、別に改善計画書を提出させるこ
と。
(5) 指導事項改善報告書の内容については、現地確認を原則とすること。
５ 報告の徴収について
(1) 特定建築物の維持管理状況を把握するため、特定建築物の所有者等に対して、別紙
第９号様式の特定建築物維持管理報告書を提出させること。
(2) 前項の報告は、毎年度５月31日までに提出させること。
(3) 報告により維持管理の不備が認められた場合には、文書により改善を指導すること。
６ 指導措置状況等の報告について
(1) 保健所長は毎年度の届出状況、立入検査等の指導措置状況を別紙第10号様式の特定
建築物衛生指導報告書により保健福祉部長に報告すること。
(2) 前項の報告書の提出期限は、翌年度の６月30日とすること。
７ 電磁的記録による作成等について
本要領により作成することとされている届書等（届書、受理書、書面その他文字、
図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有
体物をいう。）については、当該届書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電
子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら
れた記録をいう。）の作成をもって、当該届書等の作成に代えることができる。この
場合において、当該電磁的記録は、当該届書等とみなす。
第３ 建築物環境衛生管理技術者講習会の受講資格認定申請書の取扱い
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第２号)第
６条第７号及び第７条第９号の受講資格認定申請書が提出された場合は、次により取り
扱うこと。
１ 申請書及び添附書類の様式は、厚生省生活衛生局長通知（平成９年９月３日付け衛企
第118号)により、また審査基準は同職通知(昭和47年１月14日付け環衛第７号)によるこ
と。
２ 保健福祉部長に進達する申請書は、正本１部とし、必要に応じて複写しておくこと。

## p3
別紙第１号様式
構造設備の概要
構 造 | 建物の構造 | [12 empty] | 造 地上 階 地下 階
| 特定用途 | 階 |  | 延べ面積 |  |  | 居室数 |  | 用 途 |  |  |  |  | 階 | 延べ面積 |  |  | 居室数 |  | 用 途
[6 empty] | ㎡ | [10 empty] | ㎡
[14 empty] | 計 |  |  |  |  | ㎡
| 用途外 |  |  |  |  | ㎡ | [10 empty] | ㎡
[14 empty] | 計 |  |  |  |  | ㎡
| 設備の種類 | [5 empty] | 空気調和設備（夏・冬） ・ 機械換気設備（夏・冬） ・ その他（ ）
空調方式
系統
設置場所
空気調和（機械換気）設備 | 空気調和（機械換気）設備系統 | ﾒｰｶｰ及び型式・性能 | [7 empty] | ㎾ |  |  | ㎾ |  |  | ㎾ |  |  |  | ㎾ |  | ㎾
|  | 台数 | [7 empty] | 台 |  |  | 台 |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  | 台
|  | 風量 | [7 empty] | ㎥/h |  |  | ㎥/h |  |  | ㎥/h |  |  |  | ㎥/h |  | ㎥/h
|  | 全熱 |  | 種類
|  | 交換機 |  | 効率 | [5 empty] | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
給排気方式
|  |  |  | 種類 |  |  | 水 温水 蒸気 |  |  |  | 水 温水 蒸気 |  |  | 水 温水 蒸気 |  |  | 水 温水 蒸気 |  |  |  | 水 温水 蒸気
|  |  |  | 加湿量 | [5 empty] | ㎏/ｈ |  |  | ㎏/ｈ |  |  | ㎏/ｈ |  |  |  | ㎏/ｈ |  | ㎏/ｈ
|  | 加湿 |  | 飲料系統 |  |  | 同系統・別系統 |  |  |  | 同系統・別系統 |  |  | 同系統・別系統 |  |  | 同系統・別系統 |  |  |  | 同系統・別系統
|  | 装置 |  | との別
|  |  |  | 水源 |  |  | 上水道水 |  |  |  | 上水道水 |  |  | 上水道水 |  |  | 上水道水 |  |  |  | 上水道水
[7 empty] | 専用水道水 |  |  |  | 専用水道水 |  |  | 専用水道水 |  |  | 専用水道水 |  |  |  | 専用水道水
[7 empty] | その他の井水･その他 |  |  |  | その他の井水･その他 |  |  | その他の井水･その他 |  |  | その他の井水･その他 |  |  |  | その他の井水･その他
|  | 空気清浄装置 |  | 種類
|  |  |  | 捕集率 | [5 empty] | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  |  | (測定方法) | [5 empty] | 法 |  |  | 法 |  |  | 法 |  |  |  | 法 |  | 法
|  | 設計温湿度 | 室 内 | 夏 | 温度 |  |  |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  | ℃
|  |  |  | 季 | 湿度 |  |  |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  |  | 冬 | 温度 |  |  |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  | ℃
|  |  |  | 季 | 湿度 |  |  |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  | 外 気 | 夏 | 温度 |  |  |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  | ℃
|  |  |  | 季 | 湿度 |  |  |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  |  | 冬 | 温度 |  |  |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  | ℃
|  |  |  | 季 | 湿度 |  |  |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
| 付属設備 | 機器名 |  |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 台 数 |  |  | 性 能 等
ボイラ
冷凍機
クーリングタワー
[7 empty] | 冷却水 |  |  | 飲料系統との別 |  |  |  | 同系統 ・ 別系統
[10 empty] | 水源 |  | 上水道水・専用水道水・その他の井水・その他（ ）

## p4
給 水 設 備 | 飲 料 水 | 区分 |  |  | 飲用・炊事用・浴用・給湯器用 | [10 empty] | 飲用・炊事用・浴用・給湯器用
[5 empty] | 手洗用洗浄装置付便器用・その他( ) | [10 empty] | 手洗用洗浄装置付便器用・その他( )
|  | 飲料水の水源 |  |  | 上水道水 ・ 専用水道水 | [10 empty] | 上水道水 ・ 専用水道水
[5 empty] | その他の井水 ・ その他（ ） | [10 empty] | その他の井水 ・ その他（ ）
|  | 給水方式 |  |  | 上水道直結方式(直圧・加圧) | [10 empty] | 上水道直結方式(直圧・加圧)
[5 empty] | 受水槽方式(高置水槽・加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ・その他( )) | [10 empty] | 受水槽方式(高置水槽・加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ・その他( ))
|  | 給水管材質 |  |  | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | [10 empty] | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
[5 empty] | ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管・その他（ ） | [10 empty] | ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管・その他（ ）
継ぎ手の防食方法
[5 empty] | 受水槽 |  |  |  |  | 高置水槽 | [5 empty] | 受水槽 |  |  |  |  | 高置水槽
|  | 有効容量 | [6 empty] | ㎥ | [5 empty] | ㎥ |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  | ㎥
|  | 材 質 |  |  | FRP・その他（ ） |  |  |  |  | FRP・その他（ ） | [5 empty] | FRP・その他（ ） |  |  |  |  | FRP・その他（ ）
|  | 構 造 |  |  | 床置型 床下型 | 単槽式 |  |  |  | 床置型 |  |  | 単槽式 |  |  | 床置型 床下型 |  |  | 単槽式 |  | 床置型 |  | 単槽式
[6 empty] | ２槽式 | [6 empty] | ２槽式 | [5 empty] | ２槽式 |  |  |  | ２槽式
|  | 設置場所 |  |  | 地上・地下 階 |  |  |  |  | 地上・地下 階 | [5 empty] | 地上・地下 階 |  |  |  |  | 地上・地下 階
|  | 消火水槽の兼用 |  |  | 有・無 | [10 empty] | 有・無
|  | 給水ポンプ |  |  | ℓ／min ㎾ 台 | [10 empty] | ℓ／min ㎾ 台
[5 empty] | ℓ／min ㎾ 台 | [10 empty] | ℓ／min ㎾ 台
|  | 井戸 |  | 有・無 |  | 設置場所 | [5 empty] | 建築物内 ・ 建築物外（ピット）
[6 empty] | 井戸ぶたの位置 | [5 empty] | 床(地表)面上 mm ・ 床(地表)面上 mm
[6 empty] | 井戸の深さ | [10 empty] | ｍ | ｽﾄﾚｰﾅｰの位置 | [5 empty] | ｍ
|  | 塩素滅菌器 |  | 有・無 |  | ﾒｰｶｰ及び型式 | [10 empty] | （ 台） | 吐出量 | [5 empty] | ｃｃ／min
[6 empty] | 注入箇所 | [5 empty] | 受水槽前･受水槽内･揚水管･その他（ ）
[6 empty] | 運転方法 | [5 empty] | 交互運転･単独運転 | [5 empty] | 付属システム |  |  | 警報 ・ 記録計
|  | 防錆剤 |  | 使用・ |  | 注入方法 | [5 empty] | ポンプ ・ バイパス
|  |  |  | 未使用 |  | 主成分 | [5 empty] | リン酸塩・ケイ酸塩・リン酸塩及びケイ酸塩の混合
| 雑 用 水 |  |  | 飲料系統との別 | [5 empty] | 水 源
|  | 散水用 |  | 同系統・別系統 | [5 empty] | 上水道水・専用水道水・その他の井水・その他( )
|  | 修景用 |  | 同系統・別系統 | [5 empty] | 上水道水・専用水道水・その他の井水・その他( )
|  | 清掃用 |  | 同系統・別系統 | [5 empty] | 上水道水・専用水道水・その他の井水・その他( )
|  | 水洗便所用 |  | 同系統・別系統 | [5 empty] | 上水道水・専用水道水・その他の井水・その他( )
|  | その他 |  | 同系統・別系統 | [5 empty] | 上水道水・専用水道水・その他の井水・その他( )
排水設備 |  |  |  |  | 容 量 |  |  |  | 排 水 ポ ン プ | [12 empty] | 設置場所
| 汚水槽 | [6 empty] | ㎥ | ℓ／min 台 ／min 台
| 雑排水槽 | [6 empty] | ㎥ | ℓ／min 台 ／min 台
| 湧水槽 | [6 empty] | ㎥ | ℓ／min 台 ／min 台
清掃設備 | 汚 物 集積所 |  |  |  | 面 積 |  | 天井高 |  |  |  | 給水栓 |  |  | 排水口 |  |  |  | 排水勾配 |  | 換気設備 |  |  | 設置場所
|  |  | 雑芥 |  |  | ㎡ |  |  |  | ｍH | 有・無 |  |  | 有・無 |  |  |  | 有・無 |  | 有・無
|  |  | 厨芥 |  |  | ㎡ |  |  |  | ｍH | 有・無 |  |  | 有・無 |  |  |  | 有・無 |  | 有・無
| ダストシュート |  |  |  | 有（ 箇所）・無 | [9 empty] | 焼却炉 |  |  |  | 有 ・ 無
管理委託の状況 | 給水管理 |  |  |  | 自社・委託（会社名： ）
| 排水管理 |  |  |  | 自社・委託（会社名： ）
| 空調管理 |  |  |  | 自社・委託（会社名： ）
| 清掃管理 |  |  |  | 自社・委託（会社名： ）
| ねずみ等防除 |  |  |  | 自社・委託（会社名： ）
注）上水道水とは、水道法第3条第2項に規定する水道から供給される水のことです。

## p5
別紙第２号様式
受 理 書
第 号
年 月 日
様
保健所長
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条第１項（第２項）の規定による
届書は、 年 月 日付けをもって受理しました。
１ 特定建築物の名称
２ 特定建築物の所在場所
３ 特定建築物の用途
注）届出内容に変更があった場合には、すみやかに変更届出書を提出すること。

## p6
別紙第３号様式
特 定 建 築 物 台 帳
名 称
所在地
届 出 者 | 住所 | [8 empty] | ※届出者→所有者又は全部管理権原者
氏名
維持管理権原者 | 住所
氏名
所有者 | 住所 | [8 empty] | ※所有者→登記簿上の所有者
氏名
用 途
届 出 年 月 日 |  |  |  | 特定建築物となった年月日
もっぱら事務所の用途に供される特定建築物該当の有無（公共の用途を除く) | [7 empty] | 有 ･ 無
面 積 | 用途内 |  |  |  | ㎡ | 用途外 |  |  | ㎡
空気環境の調整設備 | 空 気 調 和 設 備 |  |  |  |  | 機 械 換 気 設 備
(該当に○印) | 設備方式
水道水直結給水方式
| 水 源 | 水道水 |  |  |  | 給 水 方 式 | 貯水槽・高置水槽方式
給水設備 |  | 水道水以外 | 地 下 水 等 |  |  |  | 圧力タンク方式
(該当に○印) |  |  | 表 流 水 |  |  |  | 自然流下式
湧 水
湖 沼 水
| 浄水施設所有の有無 | [5 empty] | 有 ・ 無

## p7
建 築 物 環 境 衛 生 管 理 技 術 者 異 動 状 況
氏 名 |  | 免 状 番 号 |  |  | 異 動 年 月 日 |  | 備 考
変 更 届
| 届出年月日 |  | 変更年月日 |  |  | 変更事項
改善事項・行政措置等
| 年月日 |  |  | 記載事項

## p8
別紙第６号様式
立 入 検 査 項 目 表
特定建築物名称 | [7 empty] | 立入年月日 | 年 月 日
特定建築物所在地 | [7 empty] | 立入検査員
１. 帳簿、書類等の整備状況
(１)図面類（竣工図等）
書 類 名 |  | No. | 検 査 項 目 | [5 empty] | 判定 | 摘 要
建築図面 |  | 1 | 建物の平面図、立面図、断面図、配置図を保管しているか。
空調系統図 |  | 2 | 空気調和、ダクト系統図（平面・断面）を保管しているか。
給排水系統図 |  | 3 | 給排水系統図（平面・断面を保管しているか。
設備器具関係書類 |  | 4 | 設備、器具の関係書類（構造、能力、設置場所、系統等）を保管しているか。
ごみ保管図等 |  | 5 | 配置図、平面詳細図、断面詳細図等を保管しているか。
○添付書類
[5 empty] | 添付の有無 | [5 empty] | 添付の有無
| 平面図 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 断面系統図 |  |  |  | 有 ・ 無
建築図面 | 立面図 |  |  |  | 有 ・ 無 | 空調系統図 | 平面系統図 |  |  |  | 有 ・ 無
| 断面図 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 外気取入口，排気口，厨房排気口の 位置及び周囲の状況がわかる図面 |  |  |  | 有 ・ 無
| 配置図 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 主要機器表 |  |  |  | 有 ・ 無
[7 empty] | その他空気調和設備工事特記仕様書 |  |  |  | 有 ・ 無
| 断面系統図 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 配置図 |  |  |  | 有 ・ 無
排水系統図 | 受水槽室及び高置水槽室平面・断面詳 細図 |  |  |  | 有 ・ 無 | ごみ保管図等 | 平面詳細図 |  |  |  | 有 ・ 無
| 受水槽本体及び高置水槽本体平面・断 面詳細図 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 断面詳細図 |  |  |  | 有 ・ 無
| 井戸の設置場所がわかる図面 |  |  |  | 有 ・ 無
| 井戸の平面・断面詳細図 |  |  |  | 有 ・ 無
| 主要機器表 |  |  |  | 有 ・ 無
| その他給水設備工事特記仕様書 |  |  |  | 有 ・ 無 | その他

## p9
(２)帳簿類
検査の種別 | 書類名 |  |  | No. | 検 査 項 目 | 判定 | 摘 要
年間計画 | 年間事業計画書 |  |  | 6 | 環境衛生上の管理について、総合的な年 間事業計画を作成しているか。
空調管理 | 空調管理業務計画書 |  |  | 7 | 年間の業務計画は作成しているか。
| 空調管理関係記録簿 |  |  | 8 | 施設の点検、整備の結果を記録し、保管 しているか。
| 空調環境測定結果記録簿 |  |  | 9 | 規定に基づく空気環境の測定結果を記録 し保管しているか。
給排水管理 | 給排水管理業務計画書 |  |  | 10 | 年間の業務計画は作成しているか。
| 給排水管理関係記録簿 |  |  | 11 | 施設の点検、整備の結果を記録し保管し ているか。
| 水質検査結果記録簿 |  |  | 12 | 飲料水、排水、雑用水の水質検査及び測 定の結果を記録し保管しているか。
| 薬剤関係帳簿 |  |  | 13 | 飲料水、排水、雑用水に使用している防 錆剤・凝集剤等及び塩素等の薬剤に関し 記録し、保管しているか。
| 清掃関係事業計画書 |  |  | 14 | 年間の業務計画は作成しているか。
清掃及び ごみ処理 | 清掃関係記録簿 |  |  | 15 | 清掃の実施記録を保管しているか。
| ごみ処理関係帳簿 |  |  | 16
ねずみ、昆 | ねずみ、昆虫等の防除関係記録簿 |  |  | 17 | 年間の業務計画は作成しているか。
虫等の防除 | 防除実施記録簿 |  |  | 18 | 点検、防除の実施記録を保管しているか。
２．施設の維持管理状況
(１)空調管理
検査の種別 |  | No. | 検 査 項 目 |  |  | 判定 | 摘 要
外気取入口 及び排気口 |  | 19 | 外気取入口に汚染原因となるものは無いか。
|  | 20 | 取入口は排気ガス、有害ガス、粉じん等の影響を受ける場 所に位置していないか。
|  | 21 | 排気口は、歩行者や隣接する住居、ビル等に悪影響を及ぼ す場所に位置してないか。
空気調和設備 |  | 22 | 空気清浄装置（電気集じん機、エアフィルター）の点検､ 洗浄､交換は適正か。
|  | 23 | 冷却加熱装置のコイル等の清掃及び整備をしているか。
|  | 24 | 冷却塔の点検（開始時、毎月）状況は適正であるか。
|  | 25 | 冷却塔の清掃、冷却水の換水は適正であるか。また、年１回清掃しているか。
|  | 26 | 加湿減湿装置の能力は十分か。また整備しているか。 年１ 回清掃しているか。
|  | 27 | ダクト、送風機等に異常な騒音、振動は無いか。
|  | 28 | ダクトの清掃・補修、送風量又は排風量の測定を行ってい るか。
|  | 29 | 給気ファン周辺（基礎部位）は錆等で腐蝕していないか。

## p10
検査の種別 | No. | 検 査 項 目 | 判定 | 摘 要
空気調和設備 | 30 | ファンベルトの点検をしているか及び予備ベルトを保有し ているか。
| 31 | 冷却塔冷却水中のレジオネラ属菌について自主検査を行っ ているか。
| 32 | 換気扇及び換気フードに埃が付着していないか。
| 33 | ファンコイルユニットの中に埃等が貯まっていないか。
| 34 | 空調用冷温水配管の三方バルブ（三方弁）等から水漏れは 発生していないか。
空気環境 | 35 | 規則に基づく方法で測定を実施しているか。（１回／２カ月） また、その結果を空調に役立たせているか。
| 36 | 測定機器は正常か。また、規定に基づいて較正している か。また、規定に基づいて較正しているか。(浮遊粉じん 測定機の較正：１回／年）
| 37 | 温度及び湿度の受感部の位置並びに機能は適正か。また、 これを十分把握して管理しているか。
| 38 | 吹出口及び換気口周辺に汚れはないか。また、障害物や間 仕切りによって清浄な空気の流れが妨げられていないか。
| 39 | 便所、厨房、浴場、駐車場等からの排気が悪影響を及ぼし ていないか。また、悪臭は無いか。
| 40 | 空気環境についてテナントからのクレームは無いか。
| 41 | 冷却塔及び加湿装置に供給する水は、水道法第４条に規定 する水質基準に適合しているか。
| 42 | 新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替え後にホルム アルデヒドの測定を行っているか。
(２)給水管理
検査の種別 | No. | 検 査 項 目 | 判定 | 摘 要
受水槽、高置水 槽及び貯湯槽 | 43 | 規定に基づく槽内の掃除を実施しているか。（１回／年）
| 44 | 槽内に錆、水あか、腐食、異物等による汚れは無いか。
| 45 | 点検、清掃が容易にできる構造となっているか。また、設 置場所は適正か。
| 46 | 槽内に排水管等が貫通していないか。また、ひび割れ、隙 間から汚水や異物の混入する心配は無いか。
| 47 | マンホール、オーバーフロー管、通気管から汚水の入る恐 れは無いか。
| 48 | マンホール、オーバーフロー管、通気管から鳥、ねずみ、 昆虫等が入る恐れは無いか。
| 49 | 消防用水と兼用の場合、逆流防止装置がついているか。
| 50 | 槽内の水が「死水」にならないよう構造上の配慮がされて いるか。また、使用量を考慮して貯水量を決めているか。

## p11
検査の種別 | No. | 検 査 項 目 | 判定 | 摘 要
給水配管系統 | 51 | 給水ポンプの整備はよいか。また、ポンプ室の清掃はし ているか。
| 52 | クロスコネクションはないか。また、給水設備の吐水口 空間は十分にあるか。
| 53 | 簡易専用水道の場合、法定検査を行っているか。
滅菌機 | 54 | 正常に作動しているか。
飲料水の水質 | 55 | 規定に基づく水質検査を実施しているか(1回/6ヶ月)
| 56 | 規定に基づく残留塩素測定を実施しているか（1回／週）
| 57 | 緊急用の塩素剤は用意してあるか。
| 58 | 防錆剤、凝集剤等の使用量は適正か。また、保管は安全 か。
(３)排水の管理
検査の種別 | No. | 検 査 項 目 | 判定 | 摘 要
排水槽 | 59 | 規定に基づく槽内の掃除を実施しているか(1回/6ヶ月)
(汚水槽) | 60 | 排水状況はよいか。また槽内にスカム、悪臭の発生は無 いか。
排水排管 系統図 | 61 | 規定に基づく清掃を実施しているか（1回／６ヶ月）
| 62 | 阻集器、トラップその他衛生器具類は十分に機能を果た しているか。
| 63 | 浴場、洗濯室等水を使用する場所での排水は正常か。ま た、それらの排水溝は掃除されているか。
(４)清掃及びごみ処理
検査の種別 | No. | 検 査 項 目 | 判定 | 摘 要
清掃 | 64 | 規定に基づく清掃を実施しているか（日常の清掃及び統 一的な清掃：1回／６ヶ月）
| 65 | 専用区域（事務室、居室、店舗、ホール等）の清掃状況 はよいか。
| 66 | 厨房、食堂等食料品を扱う場所は清潔で衛生的な状況に あるか。
| 67 | 共用区域（玄関、廊下、階段、便所等）の清掃状況はよ いか。
| 68 | 建物の周囲、外壁、窓ガラス等の清掃状況はよいか。
ごみ処理 | 69 | ごみの集積場所はあるか。広さは十分か。他の部分と区 画されているか。搬出は容易か。
| 70 | 生ごみ収納場所の床は、コンクリート等の不浸透性材質 でできているか。また勾配がなく浸出水が溜まるような ことは無いか。
| 71 | ごみ集積場には排気設備、防臭装置等があるか。
| 72 | ごみ集積場、ごみ入れ用器は洗浄しているか。
| 73 | 生ごみ容器は不浸透性材質のものを使用しているか。ま た、使用時にはふたをしているか。

## p12
検査の種別 | No. | 検 査 項 目 | 判定 | 摘 要
ごみ処理 | 74 | 生ごみは内容物が流出しないよう措置されているか。ま た動物が侵入しないよう措置されているか。
| 75 | ごみ集積場、収納場所以外のところにごみを置いていな いか。
| 76 | ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄの清掃はよいか。また、ごみの中継場所はよく 清掃、整理されているか。
| 77 | ごみは適正に分別収集されているか。
| 78 | 処分は円滑であるか。処分が遅れ長期に渡って集積され ていないか。
| 79 | ごみの処理について周囲から苦情は無いか。
(５)ねずみ、昆虫等の防除
検査の種別 | No. | 検 査 項 目 | 判定 | 摘 要
ねずみ、昆虫 等の防除 | 80 | 規定に基づく統一的な防除を実施しているか（1回／６ ヶ月）
| 81 | 食品、厨芥等の保管はよいか。防除設備の設置、薬剤散 布等により防除に努めているか。
| 82 | ねずみの生息している兆候は無いか。（ごみ集積場、厨 房、倉庫等）
| 83 | ねずみ等が発生しやすい箇所の生息状況調査を実施して いるか。（１回／２月以内）
| 84 | ゴキブリの生息している兆候は無いか。（ごみ集積場、 厨房、食堂、湯沸室、事務室等）
| 85 | ハエの生息している兆候は無いか。（ごみ集積場、汚水 槽、し尿浄化槽等）
| 86 | 蚊の生息している兆候は無いか。（排水槽、水槽、地下 室、水たまり等）
| 87 | その他昆虫（シロアリ、ダニ、シミ、カメムシ等）や動 物（ハト等）の生息している兆候は無いか。

## p13
別紙第７号様式
特定建築物維持管理指導票
年 月 日
様
保健所長
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第条第１１条第１項の規定による立入
検査の結果は，下記のとおりなので改善願います。
記
建築物 | 名称
所在地
立入検査 | 年月日 |  | 年 月 日
立会者
| 検査者 | 環境衛生監視員：
指導事項
改善期限等 |  | 指導事項については早急に改善し、その結果を別紙特定建築物改善 報告書により、 年 月 日までに報告してください。 なお、報告期限までに改善できない場合は，同報告書に改善の計画 を記入のうえ報告してください。

## p14
別紙第８号様式
特定建築物指導事項改善報告書
年 月 日
保健所長 様
住所
|  |  | 届出者 | 氏名
|  |  |  | 電話 |  | 担当者
法人にあっては、その名称、主たる
事務所の所在地及び代表者の氏名
特定建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１１条第１項の規定による特定
建築物の立入検査で指導を受けた事項については，下記のとおり措置しましたので報告
します。
記
建築物 | 名称
所在地
立入検査年月日 |  | 年 月 日
指導事項
改善措置等 （具体的に 記入すること）

## p15
別紙第９号様式
特定建築物維持管理報告書
（ 年度分） 年 月 日
特定建築物 名称 | [8 empty] | 特定建築物 所有者等
特定建築物 所在地
建築物 環境衛生 管理技術者 |  | 氏名 | [6 empty] | 兼任する特定建築物 |  |  |  | 有 |  | ・ | 無
|  | 電話番号 | [6 empty] | 登録業の監督者兼務 |  |  |  | 有 |  | ・ | 無
| 飲料水の種類 |  |  |  |  | 飲用･炊事用･浴用･手洗用 |  |  |  |  | 給湯器の湯(中央式)
洗浄装置付便器用･その他（ ）
| 水源 |  |  |  |  | 上水道水･専用水道水 |  |  |  |  | 上水道水･専用水道水
[6 empty] | その他の井水･その他（ ） |  |  |  |  | その他の井水･その他（ ）
| 受水槽 |  | 有効容量 | [6 empty] | ㎥ | [6 empty] | ㎥
|  |  | 型式 |  |  | 床上型 ・ 床下型 |  |  |  |  | 床上型 ・ 床下型
飲料水の管理 | 給水方式 |  |  |  |  | 上水道直結方式・高置水槽方式 |  |  |  |  | 上水道直結方式・高置水槽方式
[6 empty] | 加圧ポンプ方式・その他（ ） |  |  |  |  | 加圧ポンプ方式・その他（ ）
| 残留塩素 （写添付） |  | 検査結果 |  |  | 適合 ・ 不適合 |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合 （55度以上の場合は検査省略可能）
| 水質検査 （写添付） |  | 検査年月日 |  |  | 前期（ ・ ・ ） 後期（ ・ ・ ） |  |  |  |  | 前期（ ・ ・ ） 後期（ ・ ・ ）
|  |  | 前期 | 検査結果 |  | 適合 ・ 不適合（ ） |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合（ ）
|  |  |  | 検査項目 |  | １６項目 ・ 省略項目 |  |  |  |  | １６項目 ・ 省略項目
|  |  | 後期 | 検査結果 |  | 適合 ・ 不適合（ ） |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合（ ）
|  |  |  | 検査項目 |  | １６項目 ・ 省略項目 |  |  |  |  | １６項目 ・ 省略項目
| トリハロメタン類12項目 |  | 検査年月日 |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ） |  |  |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ）
| （写添付） |  | 今回の検査結果 |  |  | 適合 ・ 不適合（ ） |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合（ ）
| 有機化学物質 7項目(地下水） |  | 検査年月日 |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ） |  |  |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ）
| （写添付） |  | 今回の検査結果 |  |  | 適合 ・ 不適合（ ） |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合（ ）
| 貯水槽(貯湯槽)の清掃 |  | 清掃年月日 |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ） |  |  |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ）
| 給水用防錆剤（写添付） |  |  |  |  | 使用の有無 |  | 有（ ） ・ 無
[6 empty] | 水質検査 |  | 適合 ・ 不適合（ ）
| 簡易専用水道についての検査 | [6 empty] | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ）
注）飲料水とは，飲用その他生活用（炊事用，浴用（旅館の大浴場は除く），手洗用，洗浄装置付便器用，給湯器用など）の水です。
注）水源別に３つ以上の飲料水系統がある場合は，２枚以上に分けて作成してください。
雑用水の管理 | 種別 | 飲料系統 との別 |  |  | 使用水の種類 |  |  |  | 残留塩素 (1回/7日) (写添付) | pH･臭気･外観 (1回/7日) (写添付) |  | 大腸菌 (1回/2月) (写添付) |  | 濁 度 (1回/2月) (写添付) |  | 雑用水槽の点検
| 散水・修 景・清掃 | 同系統 |  |  | 上水道水･専用水道水 |  |  |  | 適 合 | 適 合 |  | 適 合 |  | 適 合 |  | 有・無
|  | 別系統 |  |  | その他の井水･その他（ ） |  |  |  | 不適合 | 不適合 |  | 不適合 |  | 不適合
| 水洗便所 | 同系統 |  |  | 上水道水･専用水道水 |  |  |  | 適 合 | 適 合 |  | 適 合 |  |  |  | 有・無
|  | 別系統 |  |  | その他の井水･その他（ ） |  |  |  | 不適合 | 不適合 |  | 不適合
| その他の 雑用水 | 同系統 |  |  | 上水道水･専用水道水 |  |  |  | 適 合 | [6 empty] | 有・無
|  | 別系統 |  |  | その他の井水･その他（ ） |  |  |  | 不適合
注）使用水が，次に該当する場合は検査対象外です。①上水道水 ②専用水道の水 ③旅館で浴場水と同系統の水

## p16
空気環境の測定 | 設備の種類 | [5 empty] | 空気調和設備・機械換気設備・その他（ ）
| 測定項目 | [5 empty] | 測 定 結 果 | [9 empty] | 不適合の場合の |  |  | 改善措置後
[7 empty] | 測定箇所数 |  |  |  | 適合箇所数 |  |  | 適合率(％) |  |  | 改善措置方法 |  |  | の状況
| 測定結果（写添付） | 浮遊粉じんの量
一酸化炭素の含有率
二酸化炭素の含有率
温度
相対湿度
気流
ホルムアルデヒド
(新築･増築，大規模修繕･模様替時)
注）空気調和設備，機械換気設備であれば，個別制御方式であっても測定は必要です。
空調設備等の管理 | 使用水 |  | 冷却塔 |  | 飲料系統との別 |  |  |  | 同系統 ・ 別系統 |  |  |  |  | 水質検査（写添付） |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合
[5 empty] | 水 源 |  |  |  | 上水道水・専用水道水・その他の井水・その他（ ）
|  |  | 加湿装置 |  | 飲料系統との別 |  |  |  | 同系統 ・ 別系統 |  |  |  |  | 水質検査（写添付） |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合
[5 empty] | 水 源 |  |  |  | 上水道水・専用水道水・その他の井水・その他（ ）
| 点検回数 |  | 冷却塔・冷却水 | [11 empty] | 回／月
|  |  | 加湿装置 | [11 empty] | 回／月
|  |  | 空調設備内の排水受け | [11 empty] | 回／月
| 清掃回数 |  | 冷却塔 | [11 empty] | 回／月 |  |  | 清掃年月日 | ・ ・
|  |  | 冷却水の水管 | [11 empty] | 回／月 |  |  |  | ・ ・
|  |  | 加湿装置 | [11 empty] | 回／月 |  |  |  | ・ ・
注）使用水が飲料系統と別系統の場合は，飲料水と同様の水質検査が必要です。
注）上水道水とは、水道法第３条第２項に規定する水道から供給される水のことです。
排水の管理 | 雑排水槽の清掃 | [6 empty] | 回／年 | 清掃年月日 | ・ ・ | [7 empty] | ・ ・
| 汚水槽の清掃 | [6 empty] | 回／年 |  | ・ ・ | [7 empty] | ・ ・
| 排水管の清掃 | [6 empty] | 回／年 |  | ・ ・ | [7 empty] | ・ ・
| 粗集器の清掃 | [6 empty] | 回／年 |  | ・ ・ | [7 empty] | ・ ・
清掃 | 日常の掃除 | [6 empty] | 回／日
| 大掃除 | [6 empty] | 回／年 | 大掃除年月日 |  |  |  | ・ ・ | [5 empty] | ・ ・
ねずみ等の防除 | 種 別 |  |  | 生 息 |  | 調査回数 |  |  | 調査年月日 | [5 empty] | 薬剤を使用した場合 | 使用薬剤 |  |  |  | 主成分
| ねずみ |  |  | 有・無 |  |  |  | 回／年 | ・ ・ |  |  | ・ ・
| ゴキブリ |  |  | 有・無 |  |  |  | 回／年 | ・ ・ |  |  | ・ ・
| チョウバエ |  |  | 有・無 |  |  |  | 回／年 | ・ ・ |  |  | ・ ・
| ハエ・カ |  |  | 有・無 |  |  |  | 回／年 | ・ ・ |  |  | ・ ・
※ 報告期間等
① この報告書は，４月１日から翌年３月３１日までの維持管理についての報告です。
② 提出期限は，毎年１回，５月３１日までです。
③ 該当しない項目は，斜線を引いてください。
④ 記載欄が不足した場合は，２枚以上に分けて作成してください。

## p17
別紙第１０号様式
特 定 建 築 物 衛 生 指 導 報 告 書
年度
保健所
１ 特定建築物届出状況
届出主体 |  | 前年度までの 届出総数 | 本年度 届出状況 |  | 届 出 総 数 | 用 途
|  |  | 届出 | 廃止
[6 empty] | 興行場 | 百貨店 | 集会場 | 図書館 | 博物館 | 美術館 | 遊技場 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | 二以上の用途 | もっぱら 事務所
国・地方 公共団体
その他
計
２ 建築物環境衛生管理技術者の選任状況
特定建築物 | [8 empty] | 選任している | [7 empty] | 施設
届出総数 | [8 empty] | 選任していない | [7 empty] | 施設
３ 特定建築物についての相談及び指導の状況
[7 empty] | 相 談 | [5 empty] | 指 導
| 総件数 | [10 empty] | 件 | [5 empty] | 件
内 容 |  | 空気環境の測定 | [9 empty] | 件 | [5 empty] | 件
|  | 給水の管理 | [9 empty] | 件 | [5 empty] | 件
|  | 排水の管理 | [9 empty] | 件 | [5 empty] | 件
|  | 清掃 | [9 empty] | 件 | [5 empty] | 件
|  | ねずみ、昆虫等の防除 | [9 empty] | 件 | [5 empty] | 件
|  | 帳簿書類等 | [9 empty] | 件 | [5 empty] | 件
|  | その他 | [9 empty] | 件 | [5 empty] | 件
４ 特定建築物の立入検査実施状況
| 立入検査延建築物数 | [7 empty] | 計画立入施設数 |  |  |  |  | 立入実施施設数
[12 empty] | 施設 |  |  |  |  | 施設
内訳 |  | 立入検査項目表全項目検査 | [14 empty] | 施設
|  | 立入検査項目表特定項目検査 | [14 empty] | 施設
|  | 事後措置確認検査施設 | [14 empty] | 施設
| 建築物維持管理指導票交付数 | [15 empty] | 件
| 指導事項改善報告（計画）書受理数 | [15 empty] | 件

## p18
特定建築物届書
年 月 日
保健所長 様
|  |  | 届出者 | 住 所 | 法人にあっては、主
たる事務所の所在地
|  |  |  | 氏 名 | 法人にあっては、名
称及び代表者の氏名
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条第１項（第２項）の規定により、次の
とおり届け出ます。
特定建築物の名称
特定建築物の所在場所
特定建築物の用途
特定建築物の面積 |  | 用途内面積 |  | ㎡ | 合 計 |  | ㎡
|  | 用途外面積 |  | ㎡
特定建築物の構造設備の概要
特定建築物維持管理権原者 |  | 住 所
氏 名
特定建築物の所有者（所有者以 外に当該特定建築物の全部の管 理について権原を有する者があ るときは、当該権原を有する者） |  | 住 所
氏 名
建築物環境衛生管理技術者 |  | 住 所 |  |  |  | 免状番号
|  | 氏 名 |  |  |  |  | 号
建築物環境衛生管理技術者が |  | 名 称
兼任する他の特定建築物 |  | 所在場所
特定建築物が使用される（特 |  | 年 月 日
定建築物に該当する）に至った日
注１ 添付書類
(１) 特定建築物周辺図
(２) 特定建築物各階平面図
(３) 受水槽及び高置水槽の平面図及び断面図
(４) 汚水槽及び雑用水槽の平面図及び断面図
(５) 給排水系統図
(６) 空気調和設備の平面図及び断面図
(７) 空気調和系統図
(８) 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合((9)に規定する場合を除く。)
にあっては、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有する
ことを証する書類
(９) 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合に
あっては、当該者が当該権原を有することを証する書類
(10) 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
２ 「特定建築物の面積」の欄には、延べ面積を記載すること。
３ 「用途内面積」の欄には、特定建築物の用途部分、便所等の付随部分及び倉庫等の附属部分の面積
を記載し、「用途外面積」の欄には、専ら特定建築物の用途以外の部分の面積を記載すること。
４ 「特定建築物維持管理権原者」及び「特定建築物の所有者（所有者以外に当該特定建築物の全部の
管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者）」の欄には、法人にあっては「住
所」の欄に主たる事務所の所在地、「氏名」の欄に法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。
５ 届書等の用紙の大きさは、図面等のやむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。

## p19
その１
特定建築物届出事項変更届書
年 月 日
保健所長 様
|  |  | 届出者 | 住 所 | 法人にあっては、主
たる事務所の所在地
|  |  |  | 氏 名 | 法人にあっては、名
称及び代表者の氏名
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条第３項の規定により、次のとおり届け
出ます。
特定建築物の名称
特定建築物の所在場所
特定建築物の用途
変更事項
変更前
変更後
変更年月日 |  | 年 月 日
注１ 添付書類
(１) 建築物の増・改築を伴う変更の場合は、変更に係る各階の平面図
(２) 主要な構造設備の変更の場合は、当該設備の平面図及び断面図
(３) 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合であって、当該特定建築物維
持管理権原者の変更を伴うとき（(4)に規定するときを除く。）は、その変更後の特定建築物維
持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
(４) 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合で
あって、当該者の変更を伴うときは、その変更後の当該権原を有する者が当該権原を有すること
を証する書類
(５) 建築物環境衛生管理技術者の変更の場合は、その免状の写し
２ 「特定建築物の名称」、「特定建築物の所在場所」及び「特定建築物の用途」の欄には、特定建
築物届書に記載した名称等を記載すること。
３ 届書等の用紙の大きさは、図面等のやむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。

## p20
その２
特定建築物適用除外届書
年 月 日
保健所長 様
|  |  | 届出者 | 住 所 | 法人にあっては、主
たる事務所の所在地
|  |  |  | 氏 名 | 法人にあっては、名
称及び代表者の氏名
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条第３項の規定により、次のとおり届け
出ます。
特定建築物の名称
特定建築物の所在場所
特定建築物の用途
特定建築物に該当しないこと
となった理由
特定建築物に該当しないこと |  | 年 月 日
となった年月日
注１ 「特定建築物の名称」、「特定建築物の所在場所」及び「特定建築物の用途」の欄には、特定建
築物届書に記載した名称等を記載すること。
２ 届書等の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。